Опросный лист

заказа   фильтров  РИФ, ФК, РИФ-ФК

для   промышленных   вентсистем

1.  Предприятие - заказчик  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2.   Тип вентиляции: приточная, вытяжная (подчеркнуть)

3.  Участок размещения фильтров ________________________________________________________________

4.  Для вытяжных вентсистем:

4.1. Наименование технологического процесса, оборудования ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.2. Объекты и состав технологической среды______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.3. Температура технологической среды ___________________________________________________________

4.4. Наличие газоочистки в вытяжной вентиляции__________________________________________________

4.5. Режим работы вентиляции (ч/сут., сут./год) ____________________________________________________

5. Для приточных вентсистем:

5.1. Наличие в приточной  камере калориферов,  фильтров мокрого или сухого обеспыливания,  увлажнителей, кондиционеров и т.п.  _______________________________________________________________

5.2. Режим работы вентиляции (ч/сут., сут./год) ____________________________________________________

6.  Проектная  производительность вентсистемы(м3/ч)___________________________________________

7.  Допустимая потеря напора в РИФ, Па   _______________________________________________________

8.  Сведения об очищаемых вентгазах:

8.1. Полный  химический  состав  газов ( перечислить  все возможные  токсичные  газообразные  и  аэрозольные примеси ) ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8.2. Средние концентрации токсичных примесей, мг/м3 (указать по каждому компоненту)_______

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

8.3. Максимально возможные концентрации токсичных примесей, мг/м3  (указать по каждому компоненту)________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8.4. Температура вентгазов (среднегодовой интервал), 0С от ____________________  до ______________

8.5. Содержание в вентгазах водонерастворимых пылей (среднегодовой интервал) мг/м3  от ____

______________________________________до ____________________________________________________________

8.6. Влажность вентгазов (среднегодовой интервал) отн.% от ____________________  до _____________

9. Сведения о помещении, в котором могут быть установлены фильтры _______________________

_____________________________________________________________________________________________________

9.1. Свободная площадь, м2 _________________________________________________________________________

9.2. Лимитирующая высота, м ______________________________________________________________________

9.3. Наличие линий сжатого воздуха, технической воды, растворов кислот и щелочей ( в здании ) __

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

9.4. Температура воздуха (среднегодовой интервал), 0С  от ______________________  до  _____________

10. Требования к чистоте очищаемого воздуха

10.1. Степень очистки по каждому компоненту, % __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

10.2. Предельно-допустимая остаточная концентрация по каждому компоненту, мг/м3 _____________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

10.3. Специальные требования ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________

(должность, ФИО составителя)

телефон ___________________________

" _____ " ________________ 200 __ г.

(дата составления)

Примечание:  При  наличии  нескольких  вентсистем,  для  которых   предполагается          использование фильтров РИФ,ФК,РИФ-ФК  опросный  лист  заполняется  на  каждую  систему в отдельности.

По всем вопросам просьба обращаться в наши офисы:

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by